## 省エネルギー性（断熱）
設計内容説明書 【住宅性能証明書】
断熱等性能等級
建築物の名称
審査員氏名
※性能表示事項 |  |  |  | 確認項目 | [6 empty] | ※設計内容説明欄 | [14 empty] | 確認欄
[5 empty] | 項目 | [8 empty] | 設計内容 | [9 empty] | 記載図書
5温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-1 |  |  | 適用する基準 | 適用する基準 |  | □ | H25 基準・判断基準
| 断熱等性能 | [5 empty] | □ | H25 基準・設計施工指針（本則）
| 等級 | [5 empty] | □ | H25 基準・設計施工指針（附則）
| ■ | 等級4 |  |  | H25基準・判断基準又はH25基準・設計施工指針（本則）を適用する場合 | 外皮平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率 UA | [15 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | （ | [6 empty] | ） | W/m2K | [7 empty] | □
地域区分
|  |  | 地域 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率 ηA | [15 empty] | □ | 計算書
[8 empty] | （ | [5 empty] | ） | [9 empty] | □
[5 empty] | H25基準・設計施工指針（附則）を適用する場合 | 適用 条件 | ・ | 開口部比率 |  |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 仕様書
[24 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 躯体の断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [15 empty] | □ | 開口比率
計算書
[6 empty] | 開口部の断熱性能等 | ・ | 開口部比率の区分 | [15 empty] | □ | 建具表
[8 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） | [6 empty] | □ | 外皮面積
[7 empty] | □ | 緩和措置有り | [16 empty] | 計算書
[8 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和） | [7 empty] | □
|  |  |  | 躯体の断熱性能等 | 断熱材の |  | ・ | 屋根 |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | □ | 仕上表
[5 empty] | 種類と厚さ |  | ・ | 天井 |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | □ | 矩計図
[7 empty] | ・ | 壁 |  | （ | [9 empty] | ） |  |  |  | □
[7 empty] | ・ | 床 | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 土間床等の外周部
[9 empty] | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 開口部の断熱性能 | 窓・ドア等 |  | ・ | 建具・ドア枠の材質・形状 | [15 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | の断熱性 | [18 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | 建具形態 | [5 empty] | ガラスの種類・構成等 | [9 empty] | □
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [7 empty] | ）
|  |  |  | 開口部の日射遮蔽性能 | 窓・ドア等の | [18 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 日射遮蔽措置 |  |  | 方位 |  |  |  | ガラスの日射侵入率等 | [6 empty] | 庇・軒・付属部材等 |  |  |  |  | □ | 平面図
[7 empty] | （ |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  | ） |  | □
[7 empty] | （ |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  | ）
[7 empty] | （ |  |  | ） | （ | [5 empty] | ） | （ |  |  |  | ）
|  |  |  | 結露防止対策 | 結露の発生 |  | □ | 防湿層の措置 |  |  |  |  | （繊維系断熱材等を使用する場合） | [10 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | 防止対策 |  |  | □ | 設置 |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 矩計図
[8 empty] | □ | 省略 |  | （ | [11 empty] | ） | □
[7 empty] | □ | 通気層の措置 |  |  |  |  | （断熱構造とする場合）
[8 empty] | □ | 屋根 |  | ［ | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略 （ |  |  | ） ］
[8 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[8 empty] | □ | 外壁 |  | ［ | □ | 有 | （ |  |  |  | ） | □ | 省略 （ |  |  | ） ］
[8 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）

## 省エネルギー性（一次省エネ）
設計内容説明書 【住宅性能証明書】
一次エネルギー消費量等級
建築物の名称
審査員氏名
※性能表示事項 |  |  |  | 確認項目 | [5 empty] | ※設計内容説明欄 | [13 empty] | 確認欄
[5 empty] | 項目 | [7 empty] | 設計内容 | [8 empty] | 記載図書
5温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 5-2 |  |  | 一次エネルギー消費量に係る基本事項等 | 地域区分等 | ・ | 地域区分 |  | （ |  |  |  | 地域 ）
| 一次 |  |  |  |  | 以下は入力が必要な設備機器を用いる場合のみ
| エネルギー | [5 empty] | □ | 年間日射地域区分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | 区分 ）
| 消費量等級 | [5 empty] | □ | 暖房期日射地域区分 |  |  |  |  | （ |  |  |  | 区分 ）
| □ | 等級4 |  |  | 適用する 基準 | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [14 empty] | □ | 仕上表
| □ | 等級5 |  |  |  |  | 設計一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） GJ/（㎡・年） |  |  | □ | 仕様書
[7 empty] | 基準一次エネルギー消費量 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ） GJ/（㎡・年） |  |  | □ | 面積表
[6 empty] | □ | 設計施工指針附則第6 | [14 empty] | □ | 計算書
| 地域区分 | [20 empty] | □ | 設備機器
|  |  | 地域 |  | 面積等 | ・ | 主たる居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ ） |  |  |  |  | 性能一覧表
[6 empty] | ・ | その他の居室の面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ ） |  |  |  | □
[6 empty] | ・ | 床面積の合計 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ ）
[5 empty] | 外皮 | ・ | 単位温度差当たりの外皮熱損失量（q）
[5 empty] | 熱損失量 |  | （ | [5 empty] | ） | W/K
[5 empty] | 冷房期の日射熱取得 | ・ | 単位日射強度当たりの冷房期の日射熱取得量（mC）
[7 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | 暖房期の日射熱取得 | ・ | 単位日射強度当たりの暖房期の日射熱取得量（mH）
[7 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | 自然風利用 | □ | 自然風の利用
[7 empty] | ・ | 主たる居室 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[7 empty] | ・ | その他の居室 |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | 蓄熱利用 | □ | 蓄熱の利用
[5 empty] | 単位面積当たりの一次エネルギー消費量 | □ | 単位床面積当たりの一次エネルギー消費量
[7 empty] | （ |  |  |  | ） MJ/（㎡・年）
|  |  |  | 設備機器 | 暖房方式 |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 平面図
|  |  |  | に係る概要 | [17 empty] | □ | 機器表
[5 empty] | 冷房方式 |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 系統図
□
[5 empty] | 換気設備 |  | （ | [13 empty] | ）
方式
[5 empty] | 給湯設備 | 給湯熱源機 |  |  | （ | [11 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 配管方式 |  |  | □ | 先分岐方式 |  |  |  |  | □ | ヘッダー方式
[7 empty] | ・ | 水栓 |  |  | □ | 節湯水栓等を使用
[7 empty] | ・ | 浴槽 |  |  | □ | 高断熱浴槽を使用
[7 empty] | ・ | 太陽熱給湯 |  |  | □ | 太陽熱給湯を使用
[5 empty] | 照明設備 | ・ | 主たる居室 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | ・ | その他の居室 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[6 empty] | ・ | 非居室 |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 太陽光 | 太陽光発電設備の使用 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
発電設備
[5 empty] | コージェネレーション設備 | コージェネレーション設備の使用 | [8 empty] | □ | 有 |  | □ | 無

## 耐震性
設計内容説明書 【住宅性能証明書】
耐震等級
建築物の名称
審査員氏名
※性能表示事項 |  | 設計内容説明欄 | [9 empty] | 確 認 欄
□ | １－１ | 認定書等活用 | □ | 型式※ |  | □ | 認証※ |  | □ | 特認 | ※新築の場合のみ活用可能
| 耐震等級 | 木造（軸組工法） | □ | 壁量計算等
| （倒壊等防止） |  |  |  | ・横架材 |  | □ | 許容応力度計算
□ | 等級2 | [5 empty] | □ | スパン表
□ | 等級3 |  |  |  | ・基礎 |  | □ | 許容応力度計算
[7 empty] | □ | スパン表
|  |  | □ | 許容応力度計算
|  |  |  | □ | 偏心率0.3以下
|  | 枠組壁工法 | □ | 壁量計算等
[5 empty] | ・横架材 |  | □ | 許容応力度計算
[7 empty] | □ | スパン表
[5 empty] | ・基礎 |  | □ | 許容応力度計算
[7 empty] | □ | スパン表
|  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
|  |  | □ | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号）
|  | 鉄骨造 | □ | 限界耐力計算
|  | 鉄筋コンクリート造 | □ | 保有水平耐力計算（ルート３）
|  | その他 | □ | 許容応力度等計算（ルート２）
|  |  | □ | 許容応力度計算（ルート１）
|  |  | □ | その他
□ | １－３ | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成

## バリアフリー性（等級３）
設計内容説明書 【住宅性能証明書】
高齢者等配慮対策等級（専用部分）等級３
建築物の名称
審査員氏名
※性能表示事項 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 確 認 欄
□ | ９－１ | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所 |  | 審査員 記入欄
| 高齢者等配慮 | 配置等 |  | 同一階に
| 対策等級 |  |  | ある部屋 |  |  |  |  | □
| （専用部分） | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、
| 等級３ |  |  |  |  | 勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口）の段差有り
|  |  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、踏面195㎜以上
|  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
[6 empty] | 適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
|  |  |  | の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
|  | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
|  | 間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
|  |  |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,300㎜以上 かつ 内法面積2.0㎡以上
|  | 寝室,便所 |  | 便所の寸法等 | □ | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）、もしくは、便器の前方
|  | 及び浴室 |  |  |  | 又は、側方に500㎜以上（ドアの開放又は軽微な改造による長さを
|  | (日常生活 |  |  |  | 含む）
|  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積 9㎡以上

## バリアフリー性（等級４）
設計内容説明書 【住宅性能証明書】
高齢者等配慮対策等級（専用部分）等級４
建築物の名称
審査員氏名
※性能表示事項 |  | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 確 認 欄
□ | ９－１ | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 便所・浴室 | 審査員 記入欄
| 高齢者等配慮 | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置（ﾎｰﾑ
| 対策等級 |  |  | ある部屋 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） |  | □
| （専用部分） | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、
| 等級４ |  |  |  |  | 勝手口出入口、タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー
出入口）の段差有り
|  |  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
|  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[5 empty] | □ | 日常生活空間外の階段､かつ､等級３の勾配等の基準に適合
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[5 empty] | □ | 日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
|  |  |  | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[5 empty] | □ | 日常生活空間外の階段
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
|  |  |  | の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
|  | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
|  | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上
|  | 間内） |  |  | □ | その他の出入口750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  |  |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
|  | 寝室,便所 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法1,100㎜以上、かつ、長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を
|  | 及び浴室 |  |  |  | 含む）、もしくは、便器の前方及び側方に500㎜以上（ドアの開放
|  | (日常生活 |  |  |  | 又は軽微な改造による長さを含む）
|  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## バリアフリー性（等級５）
設計内容説明書 【住宅性能証明書】
高齢者等配慮対策等級（専用部分）等級５
建築物の名称
審査員氏名
※性能表示事項 |  | 設計内容説明欄 |  |  |  |  | 確 認 欄
□ | ９－１ | 部屋の |  | 特定寝室と | □ | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 | 審査員 記入欄
| 高齢者等配慮 | 配置等 |  | 同一階に | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置（ﾎｰﾑ
| 対策等級 |  |  | ある部屋 |  | ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上） |  | □
| （専用部分） | 段差 |  | 日常生活空間内 | □ | 床は段差のない構造適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、
| 等級５ |  |  |  |  | 勝手口出入口、タタミコーナー等、バルコニー出入口）の段差有り
|  |  |  | 日常生活空間外 | □ | 床は段差のない構造
|  | 階段 |  | 勾配等 | □ | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
|  | □ | 階段無 |  | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
|  |  |  | 蹴込み | □ | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
|  |  |  | 形式等 | □ | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 滑り防止 | □ | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 段鼻 | □ | 段鼻の出 なし
[5 empty] | □ | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
|  |  |  | 階段の幅員等 | □ | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
|  | 手摺 |  | 手摺の設置 | □ | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
|  |  |  | 転落防止手摺 | □ | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止手摺
|  |  |  | の設置 |  | が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
|  |  |  | バルコニー | □ | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
|  | 通路等の |  | 通路の幅員 | □ | 通路最小有効幅員850㎜以上（柱等の箇所800㎜以上）
|  | 幅員(日 |  | 出入口の幅員 | □ | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上
|  | 常生活空 |  |  | □ | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上
|  | 間内） |  |  | □ | その他の出入口800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
|  | 寝室,便所 |  | 浴室の寸法 | □ | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
|  | 及び浴室 |  | 便所の寸法等 | □ | 短辺内法（工事を伴わない撤去を含む）が1,300㎜以上
|  | (日常生活 |  |  |  | 又は背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上
|  | 空間内） |  |  | □ | 腰掛け式便器を設置
|  |  |  | 特定寝室面積 | □ | 特定寝室の内法面積12㎡以上