## 計画変更面積
計 画 変 更 申 請 面 積 算 定 基 準
建築物を増築する場合
| 増築 | 建築物を増築する部分の延べ床面積
建築物を用途変更する場合
| 用途変更 | 類似の用途相互間以外の用途変更 | 計画変更する部分の延べ床面積
建築物の計画を変更する場合
|  | 計画の変更が考えられるケース | 床面積の算定方法
| 敷 地 （※１） | 1. 敷地に接する道路幅員が減少する場合 | 申請に係る建築物の建築面積
2. 接道長さが減少する場合
3. 敷地面積が減少する場合
4. 建築物の位置を変更する場合
5. 日影規制対象建築物で外壁が境界線方向へ後退 する場合
| 建築面積 | 5. 建築物の水平投影の形状変更により建築 面積が増える場合 | 申請に係る建築物の建築面積
| 高さ・階数 (※2) | 6. 建築物の高さが高くなる場合 | 変更される階の床面積
7. 建築物の高さの最低限度が定められている区域 での高さの増減がある場合
8. 建築物の階数が増加する場合（床面積が増える 場合は、増築の項による）
| 階 段 | 9. 階段の位置、段数又は寸法の変更 | 変更階の床面積(位置変更は階段全 面積）
| 壁 | 10. 主要構造部及び防火上主要な壁の位置、 形状材料、構造等の変更 | 変更面積（壁の長さ × １ｍ）
| 屋根等 | 11. 材料、構造の変更によって防火・耐火性能の 低下を招く屋根、軒、軒裏、ひさしの変更 | 変更される部分の水平投影面積（但し 床面積以下）
| 開口部 | 12. 開口部位置・大きさの変更（延焼ラインにかかる もの、避難経路にかかるもの、非常用進入口） | 変更後の開口部の面積
| 採光等 | 13.採光・換気・排煙等の有効面積が減少する場合、 又は居室面積が増加する場合 | 変更される居室等の面積
| シックハウス対策に係る変更 | 14. ｼｯｸﾊｳｽ対策に係る建築材料の変更、及びその 使用面積換気設備の変更 | 換気計画上一体となっている居室等の 床面積
|  | 15. ｼｯｸﾊｳｽ対策に係る天井裏等の材料、措置 の方法等の変更 | 変更される部分の水平投影面積（但し 13と重なる部分は除く）
| 構 造 | 16. 建築物の土台・布基礎の変更 | 荷重を負担する最下階の床面積
|  | 17. 建築物の布基礎以外の基礎・基礎杭の変更 | 荷重を負担する最下階の床面積
|  | 18. 建築物の床の変更 | 変更される部分の床面積
|  | 19. 建築物の柱、はり又はけたの変更 | 荷重を負担する階の床面積 （柱は直上階）
|  | 20. 建築物の小屋組の変更 | 変更される部分の水平投影面積
|  | 21. 建築物の斜材の変更 | 変更される部分の水平投影面積 （壁内は11.による）
| 建築設備 | 22. 建築設備の変更 | 変更される建築設備の水平投影面積
23. 昇降機の変更（別願の昇降機申請による）
|  | 24. 防煙壁の位置、材質の変更 | 変更面積（防煙壁の長さ × １ｍ）
| その他 | 25. 上記以外の変更（防火性能に係る材料又は構造） | 変更に係る部分の床面積を30㎡以下と
して扱う
※1は、敷地の項目のうち、複数の変更があっても「申請に係る建築物の建築面積」とする。
※2は、構造の変更を伴うものは、「構造」の項目による。また、複数階が変更になる場合は、変更に
なる階の最大の一層の床面積とする。

## リスト
NIC21
計 画 変 更 申 請 リ ス ト ・ 面 積 算 定 表
●増築する場合
| 変 更 内 容 |  |  | 変更床面積
| 増築する部分の床面積の合計 |  |  | ① | ㎡
| （参考） 床面積が減になる部分の床面積の合計 |  |  |  | ㎡
●用途変更する場合
| 変 更 内 容 | 変更床面積 |  | 左記変更床面積の１/２
| 用途変更する部分の床面積の合計 |  | ㎡ | ② | ㎡
●計画変更項目リスト
| 変 更 以 前 ・以 後 の 内 容 | 変更床面積 |  | 左記変更床面積の１/２
| 計画変更の合計床面積 |  | ㎡ | ③ | ㎡
計画変更申請床面積 （上記①．②．③の合計） （手数料算定用床面積） |  |  |  | ④ | ㎡
●（ ）検証法 ・ 免震構造の変更がある場合 ： ⑤の各面積の申請手数料×10%
| 変 更 内 容（再検討する部分の床面積：階別又は延べ床面積） | 変更床面積 |  | 左記変更床面積の１/２
階 |  |  | ㎡ | ⑤ | ㎡
階 |  |  | ㎡ | ⑤ | ㎡
●既存不適格建物への遡及がある場合：⑥の面積部分による申請手数料
| 遡 及 内 容 | 耐震診断 |  | 遡及適用面積
|  | 有 ・ 無 |  | ⑥ | ㎡